## Hoja1
UBICACIÓN | EQUIPO | ETIQUETA | SERIAL NUMBER | ID MODBUS | COM UWP | Intervalo de registro | Monitorizado | OBSERVACIONES
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S1 CA | YR 2023 001019X | 2 | 1 | 15 min | SI | Ok, variable 10 kWh (-) L1 siempre a cero
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S2 CA | YR 2023 001109X | 3 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S3 CA | YR 2023 004251X | 4 | 1 | 15 min | SI | No funciona. Únicamente mide tensión.
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S4 CA | YR 2023 004246X | 5 | 1 | 15 min | NO | Sin datos
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S5 CA | YR 2023 004358X | 6 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S6 CA | YR 2023 004310X | 7 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | EM112DINAV01XS1X | T1 S7 CA | YR 2023 004322X | 8 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S1 CC | BX2620028001B | 9 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S2 CC | BX2620031001B | 10 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S3 CC | BX2620052001B | 11 | 1 | 15 min | SI | A cero
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S4 CC | BX2620053001B | 12 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S5 CC | BX2620029001B | 13 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S6 CC | BX2620048001B | 14 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUM4AS1T2X | T1 S7 CC | BX2620051001B | 15 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S1 CC | KX06800290011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S2 CC | KX06800310011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S3 CC | KX06800270011 | N/A | N/A | 15 min | SI | A cero
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S4 CC | KX06800400011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S5 CC | KX06800350011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S6 CC | KX06800410011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 1 | VMUSAV30XSXX | T1 S7 CC | KX06800280011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | EM112DINAV01XS1X | T2 S1 CA | YR 2023 004378X | 16 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | EM112DINAV01XS1X | T2 S2 CA | YR 2023 004241X | 17 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | EM112DINAV01XS1X | T2 S3 CA | YR 2023 004269X | 18 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | EM112DINAV01XS1X | T2 S4 CA | YR 2023 001040X | 19 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | EM112DINAV01XS1X | T2 S5 CA | YR 2023 114165X | 20 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | EM112DINAV01XS1X | T2 S6 CA | YR 2023 004244X | 21 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | VMUSAV30XSXX | T2 S1 CC | KX06800550011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | VMUSAV30XSXX | T2 S2 CC | KX06800330011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | VMUSAV30XSXX | T2 S3 CC | KX06800340011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | VMUSAV30XSXX | T2 S4 CC | KX06800520011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | VMUSAV30XSXX | T2 S5 CC | KX06800540011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 2 | VMUSAV30XSXX | T2 S6 CC | KX06800390011 | N/A | N/A | 15 min | SI | A cero
TERRAZA 2 | VMUM4AS1T2X + (6) VMUSAV30XSXX | T2 STRINGS CC | BX2620046001B | 22 | 1 | 15 min | SI | -
TERRAZA 3 | EM112DINAV01XS1X | SOLAREDGE AC | YR 2023 004360X | 23 | 1 | 15 min | SI | Datos erróneos
TERRAZA 3 | ?? | HUAWEI AC | ?? | 24 | 1 | 15 min | NO | EL INVERSOR HUAWEI ES TRIFASICO
TERRAZA 3 | EM112DINAV01XS1X | SMA AC | YR 2023 001023X | 25 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 3 | EM112DINAV01XS1X | SOLIS AC | YR 2023 004217X | 26 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 3 | EM112DINAV01XS1X | FRONIUS AC | YR 2023 004328X | 27 | 1 | 15 min | SI | OK
TERRAZA 3 | VMUSAV30XSXX | SOLAREDGE CC | KX06800530011 | N/A | N/A | 15 min | SI | Datos erróneos
TERRAZA 3 | VMUSAV30XSXX | HUAWEI CC | KX06800510011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK | Hay un problema de funcionamiento del inversor.
TERRAZA 3 | VMUSAV30XSXX | SMA CC | KX06800420011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 3 | VMUSAV30XSXX | SOLIS CC | KX06800380011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 3 | VMUSAV30XSXX | FRONIUS CC | KX06800360011 | N/A | N/A | 15 min | SI | OK
TERRAZA 3 | VMUM4AS1T2X + (5) VMUSAV30XSXX | T3 STRINGS CC | BX260045001B | 28 | 1 | 15 min | SI | -
TERRAZA SUPERIOR | VMUM4AS1T2X | AMBIENTALES | BX260045001B | 29 | 2 | 15 min | NO | Temp + Viento OK
TERRAZA SUPERIOR | VMUP2TCWXSX | AMBIENTALES | BS1990005001B | N/A | N/A | 15 min | NO | Falta humedad
TERRAZA LABORATORIO | PIRANOMETRO 1 | PIR 1 | SN: 211539 | 2 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA CAFETERIA | PIRANOMETRO 2 | PIR 2 | SN: 211534 | 10 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA SOBRE TALLER | PIRANOMETRO 3 | PIR 3 | SN: 211537 | 3 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA 1 | PIRANOMETRO 4 | PIR 4 | SN: 211530 | 4 | 2 | 5 min | SI | OK
BERNARDINA OBREGON | PIRANOMETRO 5 | PIR 5 | SN: 211536 | 5 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA 2 | PIRANOMETRO 6 | PIR 6 | SN: 211531 | 6 | 2 | 5 min | SI | OK
BERNARDINA OBREGON | PIRANOMETRO 7 | PIR 7 | SN: 211535 | 7 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA 3 | PIRANOMETRO 8 | PIR 8 | SN: 211532 | 8 | 2 | 5 min | SI | OK
EDIFICIO B | PIRANOMETRO 9 | PIR 9 | SN: 211538 | 9 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA 1 | PIRANOMETRO 4B (EXISTENTE) | PIR 4B | SN: 025216 |  |  |  | NO | EXISTENTE
TERRAZA 1 | PIRANOMETRO INCLINADO 0 (EXISTENTE) | INC 0 | SN: 025220 |  |  |  | NO | EXISTENTE
TERRAZA 1 | PIRANOMETRO INCLINADO 1 | INC 1 | SN: 200209 | 11 | 2 | 5 min | SI | OK
EDIFICIO B | PIRHELIOMETRO | PIR | SN: 210703 | 13 | 2 | 5 min | SI | No funciona.
EDIFICIO B | PIRANOMETRO 10 | PIR 10 | SN: 211533 | 12 | 2 | 5 min | SI | OK
TERRAZA 1 | CELULA CALIBRADA 5° | CTE 5 | ?? |  |  |  | NO | EXISTENTE
TERRAZA 1 | CELULA CALIBRADA 10° | CTE 10 | ?? |  |  |  | NO | EXISTENTE
TERRAZA 1 | CELULA CALIBRADA 30° | CTE 30 | ?? |  |  |  | NO | EXISTENTE