## Correspondencia
ID | NombreCG | Nombre CSV | Tipo | Número Serie
30 | PIR 1 | P1 | SMP3 (Clase C) | 211539
31 | PIR 2 | P2 | SMP3 (Clase C) | 211534
32 | PIR 3 | P3 | SMP3 (Clase C) | 211537
33 | PIR 4 | P4 | SMP3 (Clase C) | 211530
34 | PIR 5 | P5 | SMP3 (Clase C) | 211536
35 | PIR 6 | P6 | SMP3 (Clase C) | 211531
36 | PIR 7 | P7 | SMP3 (Clase C) | 211535
37 | PIR 8 | P8 | SMP3 (Clase C) | 211532
38 | PIR 9 | P9 | SMP3 (Clase C) | 211538
39
40
41 | PIR10 | P0 | SMP21 (Clase A) | 21100209
42 | PIR | PH | SHP1 (Pirheliómetro) | 1215262
43 | INC1 | Pinc | SMP3 (Clase C, inclinado) | 211533

## Modbus
ID MODBUS | ETIQUETA | VARIABLE | TIPO FUNCIÓN | REGISTRO DEC. | REGISTRO HEX. | Tipo formato | Column6
30 | PIR 1 | PIR 11: DATA_BODY TEMP K [PIR 1] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
30 | PIR 1 | PIR 12: DATA_RAW DATA 1 [PIR 1] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
30 | PIR 1 | PIR 13: DATA_RAW DATA 2 [PIR 1] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
30 | PIR 1 | PIR 14: DATA_SENSOR 1 [PIR 1] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
30 | PIR 1 | PIR 15: DATA_SENSOR 2 [PIR 1] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
30 | PIR 1 | PIR 16: DATA_ST DEV 1 [PIR 1] | Input Register | 300010 | A | uint32
30 | PIR 1 | PIR 17: DATA_BODY TEMP [PIR 1] | Input Register | 300012 | C | uint32
30 | PIR 1 | PIR 18: INFO_FACTOR SCALA [PIR 1] | Input Register | 300014 | E | uint32
30 | PIR 1 | PIR 19: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 1] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 110: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 1] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 111: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 1] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 112: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 1] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 113: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 1] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 114: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 1] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 115: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 1] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
30 | PIR 1 | PIR 116: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 1] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 21: DATA_BODY TEMP K [PIR 2] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
31 | PIR 2 | PIR 22: DATA_RAW DATA 1 [PIR 2] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
31 | PIR 2 | PIR 23: DATA_RAW DATA 2 [PIR 2] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
31 | PIR 2 | PIR 24: DATA_SENSOR 1 [PIR 2] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
31 | PIR 2 | PIR 25: DATA_SENSOR 2 [PIR 2] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
31 | PIR 2 | PIR 26: DATA_ST DEV 1 [PIR 2] | Input Register | 300010 | A | uint32
31 | PIR 2 | PIR 27: DATA_BODY TEMP [PIR 2] | Input Register | 300012 | C | uint32
31 | PIR 2 | PIR 28: INFO_FACTOR SCALA [PIR 2] | Input Register | 300014 | E | uint32
31 | PIR 2 | PIR 29: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 2] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 210: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 2] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 211: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 2] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 212: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 2] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 213: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 2] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 214: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 2] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 215: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 2] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
31 | PIR 2 | PIR 216: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 2] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 31: DATA_BODY TEMP K [PIR 3] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
32 | PIR 3 | PIR 32: DATA_RAW DATA 1 [PIR 3] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
32 | PIR 3 | PIR 33: DATA_RAW DATA 2 [PIR 3] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
32 | PIR 3 | PIR 34: DATA_SENSOR 1 [PIR 3] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
32 | PIR 3 | PIR 35: DATA_SENSOR 2 [PIR 3] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
32 | PIR 3 | PIR 36: DATA_ST DEV 1 [PIR 3] | Input Register | 300010 | A | uint32
32 | PIR 3 | PIR 37: DATA_BODY TEMP [PIR 3] | Input Register | 300012 | C | uint32
32 | PIR 3 | PIR 38: INFO_FACTOR SCALA [PIR 3] | Input Register | 300014 | E | uint32
32 | PIR 3 | PIR 39: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 3] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 310: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 3] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 311: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 3] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 312: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 3] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 313: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 3] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 314: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 3] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 315: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 3] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
32 | PIR 3 | PIR 316: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 3] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 41: DATA_BODY TEMP K [PIR 4] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
33 | PIR 4 | PIR 42: DATA_RAW DATA 1 [PIR 4] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
33 | PIR 4 | PIR 43: DATA_RAW DATA 2 [PIR 4] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
33 | PIR 4 | PIR 44: DATA_SENSOR 1 [PIR 4] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
33 | PIR 4 | PIR 45: DATA_SENSOR 2 [PIR 4] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
33 | PIR 4 | PIR 46: DATA_ST DEV 1 [PIR 4] | Input Register | 300010 | A | uint32
33 | PIR 4 | PIR 47: DATA_BODY TEMP [PIR 4] | Input Register | 300012 | C | uint32
33 | PIR 4 | PIR 48: INFO_FACTOR SCALA [PIR 4] | Input Register | 300014 | E | uint32
33 | PIR 4 | PIR 49: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 4] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 410: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 4] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 411: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 4] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 412: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 4] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 413: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 4] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 414: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 4] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 415: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 4] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
33 | PIR 4 | PIR 416: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 4] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 51: DATA_BODY TEMP K [PIR 5] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
34 | PIR 5 | PIR 52: DATA_RAW DATA 1 [PIR 5] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
34 | PIR 5 | PIR 53: DATA_RAW DATA 2 [PIR 5] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
34 | PIR 5 | PIR 54: DATA_SENSOR 1 [PIR 5] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
34 | PIR 5 | PIR 55: DATA_SENSOR 2 [PIR 5] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
34 | PIR 5 | PIR 56: DATA_ST DEV 1 [PIR 5] | Input Register | 300010 | A | uint32
34 | PIR 5 | PIR 57: DATA_BODY TEMP [PIR 5] | Input Register | 300012 | C | uint32
34 | PIR 5 | PIR 58: INFO_FACTOR SCALA [PIR 5] | Input Register | 300014 | E | uint32
34 | PIR 5 | PIR 59: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 5] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 510: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 5] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 511: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 5] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 512: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 5] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 513: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 5] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 514: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 5] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
34 | PIR 5 | PIR 515: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 5] | Input Register | 300022 | 16 | uint16 |  |  |  | PDU address + 1 = Modbus® register number
34 | PIR 5 | PIR 516: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 5] | Input Register | 300023 | 17 | uint16 | UWP |  | PDU K&P | Modbus ID
35 | PIR 6 | PIR 61: DATA_BODY TEMP K [PIR 6] | Input Register | 300000 | 0 | uint32 | E | uint16 | ?
35 | PIR 6 | PIR 62: DATA_RAW DATA 1 [PIR 6] | Input Register | 300002 | 2 | uint32 | 7 | int16 | 6 | 7 | int16
35 | PIR 6 | PIR 63: DATA_RAW DATA 2 [PIR 6] | Input Register | 300004 | 4 | uint32 | C | int16 | B | C | int16
35 | PIR 6 | PIR 64: DATA_SENSOR 1 [PIR 6] | Input Register | 300006 | 6 | uint32 | 6 | int16 | 5 | 6 | int16
35 | PIR 6 | PIR 65: DATA_SENSOR 2 [PIR 6] | Input Register | 300008 | 8 | uint32 | B | int16 | A | B | int16
35 | PIR 6 | PIR 66: DATA_ST DEV 1 [PIR 6] | Input Register | 300010 | A | uint32 | 8 | int16 | 7 | 8 | int16
35 | PIR 6 | PIR 67: DATA_BODY TEMP [PIR 6] | Input Register | 300012 | C | uint32 | 9 | int16 | 8 | 9 | int16
35 | PIR 6 | PIR 68: INFO_FACTOR SCALA [PIR 6] | Input Register | 300014 | E | uint32 | 5 | int16 | 4 | 5 | int16
35 | PIR 6 | PIR 69: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 6] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 610: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 6] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 611: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 6] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 612: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 6] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 613: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 6] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 614: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 6] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 615: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 6] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
35 | PIR 6 | PIR 616: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 6] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 71: DATA_BODY TEMP K [PIR 7] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
36 | PIR 7 | PIR 72: DATA_RAW DATA 1 [PIR 7] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
36 | PIR 7 | PIR 73: DATA_RAW DATA 2 [PIR 7] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
36 | PIR 7 | PIR 74: DATA_SENSOR 1 [PIR 7] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
36 | PIR 7 | PIR 75: DATA_SENSOR 2 [PIR 7] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
36 | PIR 7 | PIR 76: DATA_ST DEV 1 [PIR 7] | Input Register | 300010 | A | uint32
36 | PIR 7 | PIR 77: DATA_BODY TEMP [PIR 7] | Input Register | 300012 | C | uint32
36 | PIR 7 | PIR 78: INFO_FACTOR SCALA [PIR 7] | Input Register | 300014 | E | uint32
36 | PIR 7 | PIR 79: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 7] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 710: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 7] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 711: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 7] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 712: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 7] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 713: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 7] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 714: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 7] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 715: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 7] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
36 | PIR 7 | PIR 716: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 7] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 81: DATA_BODY TEMP K [PIR 8] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
37 | PIR 8 | PIR 82: DATA_RAW DATA 1 [PIR 8] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
37 | PIR 8 | PIR 83: DATA_RAW DATA 2 [PIR 8] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
37 | PIR 8 | PIR 84: DATA_SENSOR 1 [PIR 8] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
37 | PIR 8 | PIR 85: DATA_SENSOR 2 [PIR 8] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
37 | PIR 8 | PIR 86: DATA_ST DEV 1 [PIR 8] | Input Register | 300010 | A | uint32
37 | PIR 8 | PIR 87: DATA_BODY TEMP [PIR 8] | Input Register | 300012 | C | uint32
37 | PIR 8 | PIR 88: INFO_FACTOR SCALA [PIR 8] | Input Register | 300014 | E | uint32
37 | PIR 8 | PIR 89: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 8] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 810: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 8] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 811: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 8] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 812: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 8] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 813: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 8] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 814: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 8] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 815: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 8] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
37 | PIR 8 | PIR 816: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 8] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 91: DATA_BODY TEMP K [PIR 9] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
38 | PIR 9 | PIR 92: DATA_RAW DATA 1 [PIR 9] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
38 | PIR 9 | PIR 93: DATA_RAW DATA 2 [PIR 9] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
38 | PIR 9 | PIR 94: DATA_SENSOR 1 [PIR 9] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
38 | PIR 9 | PIR 95: DATA_SENSOR 2 [PIR 9] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
38 | PIR 9 | PIR 96: DATA_ST DEV 1 [PIR 9] | Input Register | 300010 | A | uint32
38 | PIR 9 | PIR 97: DATA_BODY TEMP [PIR 9] | Input Register | 300012 | C | uint32
38 | PIR 9 | PIR 98: INFO_FACTOR SCALA [PIR 9] | Input Register | 300014 | E | uint32
38 | PIR 9 | PIR 99: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 9] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 910: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 9] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 911: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 9] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 912: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 9] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 913: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 9] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 914: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 9] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 915: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 9] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
38 | PIR 9 | PIR 916: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 9] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B1: DATA_BODY TEMP K [PIR 4B] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B2: DATA_RAW DATA 1 [PIR 4B] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B3: DATA_RAW DATA 2 [PIR 4B] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B4: DATA_SENSOR 1 [PIR 4B] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B5: DATA_SENSOR 2 [PIR 4B] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B6: DATA_ST DEV 1 [PIR 4B] | Input Register | 300010 | A | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B7: DATA_BODY TEMP [PIR 4B] | Input Register | 300012 | C | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B8: INFO_FACTOR SCALA [PIR 4B] | Input Register | 300014 | E | uint32
39 | PIR 4B | PIR 4B9: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B10: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B11: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B12: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B13: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B14: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B15: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
39 | PIR 4B | PIR 4B16: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 4B] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
40 | INC 0 | INC 01: DATA_BODY TEMP K [INC 0] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
40 | INC 0 | INC 02: DATA_RAW DATA 1 [INC 0] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
40 | INC 0 | INC 03: DATA_RAW DATA 2 [INC 0] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
40 | INC 0 | INC 04: DATA_SENSOR 1 [INC 0] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
40 | INC 0 | INC 05: DATA_SENSOR 2 [INC 0] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
40 | INC 0 | INC 06: DATA_ST DEV 1 [INC 0] | Input Register | 300010 | A | uint32
40 | INC 0 | INC 07: DATA_BODY TEMP [INC 0] | Input Register | 300012 | C | uint32
40 | INC 0 | INC 08: INFO_FACTOR SCALA [INC 0] | Input Register | 300014 | E | uint32
40 | INC 0 | INC 09: ESTADO_ADC ERROR Tecla [INC 0] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
40 | INC 0 | INC 010: ESTADO_CALIBRATION Tecla [INC 0] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
40 | INC 0 | INC 011: ESTADO_DAC ERROR Tecla [INC 0] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
40 | INC 0 | INC 012: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [INC 0] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
40 | INC 0 | INC 013: ESTADO_OVERFLOW Tecla [INC 0] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
40 | INC 0 | INC 014: ESTADO_SIGNAL Tecla [INC 0] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
40 | INC 0 | INC 015: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [INC 0] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
40 | INC 0 | INC 016: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [INC 0] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 101: DATA_BODY TEMP K [PIR 10] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
41 | PIR 10 | PIR 102: DATA_RAW DATA 1 [PIR 10] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
41 | PIR 10 | PIR 103: DATA_RAW DATA 2 [PIR 10] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
41 | PIR 10 | PIR 104: DATA_SENSOR 1 [PIR 10] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
41 | PIR 10 | PIR 105: DATA_SENSOR 2 [PIR 10] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
41 | PIR 10 | PIR 106: DATA_ST DEV 1 [PIR 10] | Input Register | 300010 | A | uint32
41 | PIR 10 | PIR 107: DATA_BODY TEMP [PIR 10] | Input Register | 300012 | C | uint32
41 | PIR 10 | PIR 108: INFO_FACTOR SCALA [PIR 10] | Input Register | 300014 | E | uint32
41 | PIR 10 | PIR 109: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR 10] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1010: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR 10] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1011: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR 10] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1012: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR 10] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1013: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR 10] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1014: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR 10] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1015: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR 10] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
41 | PIR 10 | PIR 1016: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR 10] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
42 | PIR | PIR 1: DATA_BODY TEMP K [PIR] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
42 | PIR | PIR 2: DATA_RAW DATA 1 [PIR] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
42 | PIR | PIR 3: DATA_RAW DATA 2 [PIR] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
42 | PIR | PIR 4: DATA_SENSOR 1 [PIR] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
42 | PIR | PIR 5: DATA_SENSOR 2 [PIR] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
42 | PIR | PIR 6: DATA_ST DEV 1 [PIR] | Input Register | 300010 | A | uint32
42 | PIR | PIR 7: DATA_BODY TEMP [PIR] | Input Register | 300012 | C | uint32
42 | PIR | PIR 8: INFO_FACTOR SCALA [PIR] | Input Register | 300014 | E | uint32
42 | PIR | PIR 9: ESTADO_ADC ERROR Tecla [PIR] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
42 | PIR | PIR 10: ESTADO_CALIBRATION Tecla [PIR] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
42 | PIR | PIR 11: ESTADO_DAC ERROR Tecla [PIR] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
42 | PIR | PIR 12: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [PIR] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
42 | PIR | PIR 13: ESTADO_OVERFLOW Tecla [PIR] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
42 | PIR | PIR 14: ESTADO_SIGNAL Tecla [PIR] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
42 | PIR | PIR 15: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [PIR] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
42 | PIR | PIR 16: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [PIR] | Input Register | 300023 | 17 | uint16
43 | INC 1 | INC 11: DATA_BODY TEMP K [INC 1] | Input Register | 300000 | 0 | uint32
43 | INC 1 | INC 12: DATA_RAW DATA 1 [INC 1] | Input Register | 300002 | 2 | uint32
43 | INC 1 | INC 13: DATA_RAW DATA 2 [INC 1] | Input Register | 300004 | 4 | uint32
43 | INC 1 | INC 14: DATA_SENSOR 1 [INC 1] | Input Register | 300006 | 6 | uint32
43 | INC 1 | INC 15: DATA_SENSOR 2 [INC 1] | Input Register | 300008 | 8 | uint32
43 | INC 1 | INC 16: DATA_ST DEV 1 [INC 1] | Input Register | 300010 | A | uint32
43 | INC 1 | INC 17: DATA_BODY TEMP [INC 1] | Input Register | 300012 | C | uint32
43 | INC 1 | INC 18: INFO_FACTOR SCALA [INC 1] | Input Register | 300014 | E | uint32
43 | INC 1 | INC 19: ESTADO_ADC ERROR Tecla [INC 1] | Input Register | 300016 | 10 | uint16
43 | INC 1 | INC 110: ESTADO_CALIBRATION Tecla [INC 1] | Input Register | 300017 | 11 | uint16
43 | INC 1 | INC 111: ESTADO_DAC ERROR Tecla [INC 1] | Input Register | 300018 | 12 | uint16
43 | INC 1 | INC 112: ESTADO_ERROR FLAG Tecla [INC 1] | Input Register | 300019 | 13 | uint16
43 | INC 1 | INC 113: ESTADO_OVERFLOW Tecla [INC 1] | Input Register | 300020 | 14 | uint16
43 | INC 1 | INC 114: ESTADO_SIGNAL Tecla [INC 1] | Input Register | 300021 | 15 | uint16
43 | INC 1 | INC 115: ESTADO_UNDERFLOW Tecla [INC 1] | Input Register | 300022 | 16 | uint16
43 | INC 1 | INC 116: ESTADO_UPDATE FAILED Tecla [INC 1] | Input Register | 300023 | 17 | uint16